УТВЕРЖДАЮ

Заведующий   МДОУ     детский сад № 5.

___________________Варфоломеева Е.В.

«___»___________ 2020 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги) в

МДОУ  детский сад № 5  Г.Петровск-Забайкальский

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1. Наименование (вид) объекта: здание детский сад: нежилое здание, бюджетное учреждение

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 673004  Забайкальский край ,  г. Петровск-Забайкальский ул Нагаева 2.

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание  2 этажа,    кв. м

- наличие прилегающего земельного участка ( да, нет)    кв.м

  - Год постройки здания - 1969г., последнего капитального ремонта - 2007г.

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - в 2020г .

  - Название организации, которая предоставляет услуги населению:(полное название, согласно Уставу. Сокращенное наименование) - Муниципальное  дошкольное  образовательное учреждение _ детский сад № 5 « Ромашка » г. Петровск-Забайкальский(МДОУ детский сад № 5 «Ромашка» ______________

  - Юридический адрес организации (учреждения) 673004 Забайкальский край Г.Петровск-Забайкальский улица Нагаева 2  телефон - 8(30236) 2-23-16

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.

1.9.Территориальная 	принадлежность 	(федеральная, 	региональная, 	муниципальная) 	- муниципальная.

1.10. Вышестоящая организация (наименование) – Комитет по образованию, делам молодежи материнства и детства _ городского  округа « Город Петровск-Забайкальский»_______________________

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  673009  Забайкальский край,  г. Петровск-Забайкальский ул. Ленина,   д 1_

Сайт ДОУ           v9144372.beget.tech__

E-mail -         ds_gptz_5.gptz@ zabedu.ru_______________

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

  - Сфера деятельности: дошкольное образование

  - Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – 140 мест , посещает 86  детей

  - 2.3. Виды оказываемых услуг:

- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми в  муниципальных дошкольных

образовательных  учреждениях;

- «Рассмотрение обращений граждан в МДОУ  -детский сад № 5

- - «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу  дошкольного образования  (детские сады)».

- «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках».

  - Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту  предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте с длительным пребыванием: с  07.00 до19.00 часов

  - Категории  обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет.

  - Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением  опорно–двигательного аппарата, нарушение зрения, нарушение слуха, с нарушением умственного развития) - нет.

  - Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - инвалида (да, нет) - нет

- ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ                  УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | Сменные кресла – коляски | нет |
| 3 | Адаптированные лифты | нет |
| 4 | Поручни | нет |
| 5 | Пандусы | нет |
| 6 | Подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | Раздвижные двери | нет |
| 8 | Доступные входные двери | да |
| 9 | Доступные санитарно – гигиенические помещения | нет |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей | нет |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования, носителей информации, необходимых для обеспечения для беспрепятственного доступа к объектам (местам для предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения | нет |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, | нет |
|  | выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастной основе. | нет |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14 | иные | нет |

- ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | нет |
| 2 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги. В том числе об оформлении необходимых для получения документов, о совершении ими необходимых для получения услуги действий | частичное обеспечение |
| 3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставления услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. | Да |
| 4 | Наличие работников организаций, на которых административно – распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Частичное обеспечение |
| 5 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Нет |
| 6 | Предоставлении инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Нет |
| 7 | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности населению | Нет |
| 8 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги. Собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и порядке утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Нет |
| 9 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусливающей аппаратуры | Нет |
| 10 | Адаптация официального сайта органа и организации. Предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | Да |
| 11 | Обеспечения предоставления услуг тьютера | да |
| 12 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | нет |

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию: -асфальтирование, установка рельефных и силуэтных указателей; -установка при входе в ДОУ вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; -подготовка стоянки для транспортных средств, используемых инвалидами со знаком парковки | до 2024 года до 2024 год до 2024 год при условии финансирования |
| 2 | Входы и выходы в здание: капитальный ремонт – , оборудование площадки у входа антискользящим покрытием, установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров, оформление входных и выходных полотен разными цветами. | до 2024 года при условии проведения капитального ремонта и финансирования |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания, в т. ч. при эвакуации. Текущий ремонт (оснащение входных дверей яркой маркировкой, на высот 1,5 м от пола. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской | до 2022 года |
| 4 | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | До 2024 года |
| 5 | Зона целевого назначения здания. Текущий ремонт (увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | до 2024 года при выделении финансирования |
| 6 | Санитарно – гигиенические помещения: текущий ремонт (установка крючков для одежды, костылей, и других принадлежностей; установка поручней по боковым сторонам; установка рельефных и цветных опознавательных знаков | до 2024 года при выделении финансирования при условии проведения капитального ремонта |
| 7 | Система информации на объекте (на всех зонах): индивидуальное решение с ТСР (установка звуковых ориентиров. Обеспечение радиосвязи, домофона, на групповых и административных дверях. | до 2024 года |
| 8 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта): необходимо установить пандусы по бокам центральной лестницы с установкой поручней с обеих сторон вдоль лестницы. | до 2024 года |
| 9 | Все зоны и участки: установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме. | До 2024 год |

| N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить наличие вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, на контрастном фоне при входе в Учреждение | 2024 год при выделении финансирования |

АНКЕТА  (информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ______1_________

I.   Оценка  состояния  и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности  для инвалидов объекта

1.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Маршруты до объекта пассажирским транспортом можно осуществлять в 2 х. направлениях, вблизи объекта располагаются :

- Остановка от  магазина  "Продукты», ул. Тракторная  чётная сторона с расстоянием от магазина "Продукты"  до МДОУ - 150м;

-Переход через проезжую часть не оборудован пешеходным переходом ;

-Можно подъехать на маршрутном такси и личном транспорте  до ворот центрального въезда в МДОУ,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

1.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1.2.1расстояние до объекта от остановки транспорта - 150м.

1.2.2время движения (пешком) - 10мин (быстрый шаг); 15мин (медленный шаг)

1.2.3наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)- нет.

1.2.4Перекрестки: регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нерегулируемые. без  звуковой сигнализации

1.2.5Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

1.2.6Перепады высоты на пути есть, нет:- нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

2. Основные показатели доступности объекта  для инвалидов:

| № п\п | Основные показатели доступности для инвалидов объектов | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | Сменные кресла – коляски | нет |
| 3 | Адаптированные лифты | нет |
| 4 | Поручни | нет |
| 5 | Пандусы | нет |
| 6 | Подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | Раздвижные двери | нет |
| 8 | Доступные входные двери | условно |
| 9 | Доступные санитарно – гигиенические помещения | нет |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, | нет |
|  | лестничных маршей |  |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования, носителей информации, необходимых для обеспечения для беспрепятственного доступа к объектам (местам для предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения | нет |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастной основе. | нет |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14 | иные | нет |

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Технические решения невозможны |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (капитальный) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт (капитальный) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт (капитальный) |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт (капитальный) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ __1___

Г.Петровск-Забайкальский 	         «_27_» ___ноября___ 2020 г.

Наименование территориального

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание детский сад: нежилое здание, бюджетное учреждение

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 673004  Забайкальский край ,  г. Петровск-Забайкальский ул Нагаева 2.

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание  2 этажа,    кв. м

- наличие прилегающего земельного участка ( да, нет)    кв.м

  - Год постройки здания - 1969г., последнего капитального ремонта - 2007г.

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - в 2020г .

1.6 Название организации, которая предоставляет услуги населению:(полное название, согласно Уставу. Сокращенное наименование) - Муниципальное  дошкольное  образовательное учреждение _ детский сад № 5 « Ромашка » г. Петровск-Забайкальский(МДОУ детский сад № 5 «Ромашка» ______________

  - Юридический адрес организации (учреждения) 673004 Забайкальский край Г.Петровск-Забайкальский улица Нагаева 2  телефон - 8(30236) 2-23-16

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: присмотр и уход за детьми, дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3. 1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Маршруты до объекта пассажирским транспортом можно осуществлять в 2 х. направлениях, вблизи объекта располагаются :

- Остановка от  магазина  "Продукты», ул. Тракторная  чётная сторона с расстоянием от магазина "Продукты"  до МДОУ - 150м;

-Переход через проезжую часть не оборудован пешеходным переходом ;

-Можно подъехать на маршрутном такси и личном транспорте  до ворот центрального въезда в МДОУ,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1расстояние до объекта от остановки транспорта - 150м.

3.2.2время движения (пешком) - 10мин (быстрый шаг); 15мин (медленный шаг)

3.2.3наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)- нет.

3.2.4Перекрестки: регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нерегулируемые. без  звуковой сигнализации

3.2.5Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6Перепады высоты на пути есть, нет:- нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания - Б

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: | «ДУ» |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". А - доступность всех   структурно  - функциональных зон и помещений; Б - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и  помещения или организовано место обслуживания инвалидов; ДУ - доступность условная, т.е организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; ВНД - доступность временно не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурнофункциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | «ДУ» |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | «ДЧ-И» |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | «ДУ» |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | «ДЧ-И» (О, С, Г, У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | «ДУ» |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | «ДЧ-И» |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | «ДУ» |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

Территория, прилегающая к зданию дошкольного учреждения, доступно условно для всех категорий инвалидов; вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, у нарушением зрения, так как этому препятствует: недостаточная ширина входных дверных проемов,  отсутствие антискользящего покрытие перед входом, отсутствие прорезиненной плитки, предупреждающей тактильной разметки и ограничений  при движении по   территории. Также отмечается, что деформированная  поверхность асфальтированной части пути движения к зданию. При входе в здание - наличие порога, отсутствие смотровой панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3-0,9м от уровня пола.

Пути движения по зданию, включая пути эвакуации, доступны условно для всех, частично для  инвалидов-колясочников, так как недостаточная ширина лестничных пролетов, отсутствие подъемника на 2 этаж, делает это возможным только по коридорам 1 этажа. Отсутствуют контрастные цветовые  полосы на 1 и последней ступени. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота креслаколяски на 180°. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не  оборудованы  тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенной поверхностью в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, еще необходимо оборудовать  световыми маячками.

Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна необходимо обозначить контрастным цветом окружающего пространства краской для разметки.

Зоны целевого назначения, а именно музыкальный и физкультурный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Для того, чтобы инвалиды-колясочники смогли попасть в группы на 2 этаже, необходим подъемник, для этого надо выполнить перепланировку лестничных площадок.  Санитарно-бытовые помещения частично доступны для инвалидов-колясочников, так как ширина дверного проема не соответствует установленным нормам; кабина в общей уборной должна имеет размеры в плане не менее м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Необходима перепланировка.

По пути движения внутри здания отмечается:  не везде в наличии информирующие обозначения помещений: рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м, нет дублирования рельефными знаками.

Система информации и связи не доступна, нет визуальной, звуковой и тактильной информации с указанием направления движения и мест получения услуги. Таким образом: Состояние доступности  структурно-функциональных зон для всех категорий инвалидов (К,Р,С,Г,У) и МГН  оценено как доступно условно, что не  обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

- Управленческое решение (проект)

  - Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | В рамках текущего и капитального ремонта |
| 2 | Вход (входы) в здание | Технические решения невозможны, т.к. нужна реконструкция здания и помещений |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны, т.к. нужна реконструкция здания и помещений |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | В рамках текущего и капитального ремонта |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны, т.к. нужна реконструкция здания и помещений |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | В рамках текущего и капитального ремонта |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | В рамках текущего и капитального ремонта |
| 8. | Все зоны и участки | В рамках текущего и капитального ремонта |

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт  (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения  невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

  - Период проведения работ  __по мере поступления финансовых средств_____________________ в рамках исполнения __плана_____________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат  (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _состояние доступности  ОСИ изменится с "ДУ" (доступность условная) до ДЧ-В (доступно частично всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.  Согласование на Комиссии

________________________________________________________________________________________

(наименование  Комиссии  по  координации  деятельности  в сфере обеспечения                       доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование  работ  с  надзорными  органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Госпожнадзора, Роспотребнадзора__________________________________________________________

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

________________________________________________________________________________________

4.4.6. Другое

________________________________________________________________________________________ Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта (наименование документа  и  выдавшей  его  организации,   дата) - прилагается

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4.4.7. Информация  может  быть  размещена  (обновлена):

- на сайте МДОУ

Приложение № 1

к Акту обследования  к Паспорту доступности ОСИ     № _1_от  «__27_»____11____2020г.

I. Результаты обследования:        1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Работы по адаптации объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию в ДОУ | все категории | Необходимо нанести предупреждающие, тактильные разметки при входе на территорию в ДОУ | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирова ния |
| 1.2 | Путь (пути) движения по территории | есть | 1. Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при движении по территории ДОУ; 2. Деформированная поверхность асфальтированной части пути движения к зданию | все категории | 1. Необходимо нанести предупреждающие, тактильные разметки е на территории ДОУ; 2. Обеспечить асфальтирование дорожек по пути движения к зданию | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирова ния |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | Автостоянка и парковка отсутствует | О, К, Г | При наличии в учреждении инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы необходимо выделить место для автостоянки и парковки | При наличии финансирова ния |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | Недостаточно создано условий в соответствие с нормативными требованиями | Все категории | Создать условия в соответствие с нормативными требованиями к пунктам 1,1; 1,2; 1,5 | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирова |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию; Путь (пути) движения на территории | ДЧ-И (С,Г,У) |  |  | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирования |
| Автостоянка и парковка | ДУ |  |  | - При наличии в учреждении инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы необходимо выделить место для автостоянки и парковки |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно частично избирательно (С,Г,У), не доступно для  категории О,К, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте  для всех граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 2

к Акту обследования ОСИ  к Паспорту доступности ОСИ    № _1_от  «_27_»__11____2020г.

I. Результаты обследования:              2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 5

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Не нужен. Тк отсутствует лестница |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | Отсутствует прорезиненная плитка, тактильная лента и ограничения на ступени | К,О,.Г | Необходимость в приобретении и установки | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирова ния |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1. Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при движении по территории ДОУ; 2. Нижняя часть двери до высоты 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой; 3. Отсутствуют смотровые панели из ударопрочного материала на высоте 03-0,9м от уровня пола | С,Г,У К, О все категории | - Необходимо нанести предупреждающ ие, тактильные разметки е на территории ДОУ; - Сменить дверное полотно | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирова ния |
| 2.5 | Тамбур | есть | Нижняя часть до высоты 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой; | К,О,Г | Сменить дверное полотно при возможности | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирова ния |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | Недостаточно создано условий в соответствие с нормативными требованиями | все категории | Создать условия в соответствие с нормативными требованиями | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирова ния |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДУ |  |  | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирования |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте  граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение  № 3   к Акту обследования ОСИ  к Паспорту доступности ОСИ    № _1_от  «__27_»___11____2020г

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 5

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |  |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | Частично доступно всем, не достаточно контрастных и предупредительных знаком по коридорам | О,К,С,Г, У | Необходимо привести все условия в соответствие | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирования |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 1. Не соответствует ширина марша меньше 1,35м; 2. Отсутствуют подъемники на лестницах; 3. Отсутствуют контрастные цветовые полосы на 1 и последней ступени | К,О, Г | 1.Ширину марша изменить не возможно, необходим монтаж поручней; 3.Нанести контрастные цветовые полосы на 1 и последней ступени марша | 1. Технические решения невозможны, т.к. в таком случае необходима капитальная реконструкция. 2.Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирования |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | Отсутствуют пандусы на все лестничные марши до 2 этажа | К,О | Приобрести достаточное количество пандусов на все лестничные марши | Выполнение возможно при наличии финансирования |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | В учреждении лифт или подъемник отсутствует | - | Устройство лифта невозможно | Технические решения невозможны, т.к. в таком случае необходима капитальная реконструкция, перепланировка |  |
| 3.5 | Дверь | есть | - Нижняя часть до высоты 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - Отсутствуют смотровые панели из ударопрочного материала на высоте 03-0,9м от уровня пола | К,О | Сменить дверное полотно | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирования |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | К,О.С.Г У | - | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | Отсутствует предупредительная информация о препятствиях | С,Г,О,К | Разместить предупредител ьную информацию о препятствиях | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирования |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДЧ-И (С,Г,У) |  |  | В рамках текущего ремонта при наличии финансирования |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь) пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте  граждан  с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 4    к Акту обследования ОСИ      к Паспорту доступности ОСИ    № _1_от  «__27_»__11____2020г.

I. Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 5

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | Не соответствует ширина дверных проемов | К,С,О,Г, У | Расширить дверные проемы | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансировани я |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | Не соответствует ширина дверных проемов | К | Расширить дверные проемы | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансировани я |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | В детском саду данная форма отсутствует | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | В детском саду есть должность для обслуживания с перемещением по маршруту: тьютор, сопровождающий | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуальног о обслуживания | нет | В детском саду данная форма отсутствует | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | Не везде в наличии информирующие обозначения помещений: рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м, нет дублирования рельефными знаками | Все категори и | Установить информирующие и дублирующие таблички с рельефными знаками | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансировани я |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДУ |  |  | В рамках текущего ремонта при наличии финансирования |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:    Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зона обслуживания инвалидов) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте  граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение  №5  к Акту обследования ОСИ

к Паспорту доступности ОСИ     № _1_от  «__27_»____11_2020г.

I. Результаты обследования:       5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 1.Небольшое помещение на 1 этаже, возникают трудности в развороте инвалидам колясочникам; - Отсутствуют крючки для одежды, костылей, трости; - Отсутствует аварийное освещение - На 2 этаже - в детских туалетах отсутствуют полосы контрастных, тактильных знаков, звуковых маячков | К,О С,Г,У | 1. Требуется реконструкция помещения; 2. Выполнить работы по устройству крючков; 3.Выполнить работы по устройству аварийного освещения 4. Необходимо приобрести знаки, маячки для туалетных комнат 2 этажа | 1. Технически е решения невозможн ы, т.к. в таком случае необходима капитальная реконструк ция, перепланир овка; 2. ,3,4 Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансиров ания |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | В учреждении отсутствует душевая комната | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | В учреждении отсутствует душевая комната. Приемные находятся в каждой группе, отсутствуют контрастные и предупредительные знаки, информирующие обозначения | С,Г,У | Требуется приобретение контрастных и предупредительны х знаков, информирующие обозначения | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансиров ания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | Отсутствуют информирующие обозначения помещений: рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м, нет дублирования рельефными знаками | Все категории | Установить информирующие и дублирующие таблички с рельефными знаками | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансиров ания |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | "ДЧ-И"(С,Г,У) |  |  | В рамках текущего ремонта при наличии финансирования |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состоятие доступности  структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенических помещений) для всех категорий инвалидов (К,Р,С,Г,У) и МГН  оценено как доступно частично избирательно (ДЧ-И) (СГУ)что не  обеспечивает полноценного нахождения на объекте  граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение  № 6 к Акту обследования

к Паспорту доступности ОСИ     № _1_от «__27_»__11____2020г.

I. Результаты обследования:  6. Системы информации и связи  на объекте

А Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | Содержание | Значимо для инвалидов (категория | Содержание ) | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | Отсутствие визуальных средств | К,О,Г, СУ | Установить нужное количество визуальных средств | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирования |
| 6.2 | Акустические средства | нет | Отсутствие акустических средств | С,Г,У | Установить нужное количество акустических средств | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирования |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С,Г,У | Установить нужное количество тактильных средств предупреждения об опасностях | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирования |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | Недостаточное количество визуальных, акустических, тактильных и предупреждающих средств | все группы | Установить нужное количество | Работы в рамках текущего ремонта при наличии финансирования |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | " ДУ" | - | - | В рамках текущего ремонта при наличии финансирования |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания/

Комментарий к заключению: Состоятие доступности  структурно-функциональной зоны (система информации на объекте) оценено как доступно условно, что не  обеспечивает полноценного нахождения на объекте  граждан_с_ограниченными возможностями здоровья.